附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红河州中医医院医疗设备市场调查目录表 | | | | | | |
| **序号** | **名 称** | **数量** | **单位** | **配置要求** | **科室** | **是否支持进口** |
| 1 | 综合电脑验光仪 | 1 | 套 | 天乐TCS-880组合台、CV-7800牛眼（自动）、键盘、液晶视力表、平板、近用视力仪、紫外线消毒灯 | 眼科 | 否 |
| 2 | 光学生物测量仪 | 1 | 套 |  | 眼科 | 否 |
| 3 | 空气波循环治疗仪 | 1 | 台 |  | 康复科 | 否 |
| 4 | 体感音波减压系统 | 1 | 台 | 高保真耳机1副，高弹力乳胶枕头枕头2个，换能器 M-9988×6,高档环绕立体音响2套，电源转换及音频转换线1套，体感音乐治疗（VAT）音乐处方1套 | 康复科 | 否 |
| 5 | 智能OT训练系统 | 2 | 套 |  | 康复科 | 否 |
| 6 | 痉挛机治疗仪 | 2 | 台 |  | 康复科 | 否 |
| 7 | 6段式手法治疗床 | 1 | 张 |  | 康复科 | 否 |
| 8 | PT训练床 | 2 | 张 |  | 康复科 | 否 |
| 9 | 儿童多功能站立床 | 2 | 张 |  | 康复科 | 否 |
| 10 | 多媒体情景运动系统 | 1 | 套 |  | 康复科 | 否 |
| 11 | 上下肢主被动运动康复机 | 4 | 套 | 上下肢主被动评估训练系统（儿童）主机 1 台  手部绑带 1对  6#内六角扳手 1个  13#外六角扳手 2个  使用说明书 1本 | 康复科 | 否 |
| 12 | 儿童综合素质测评系统 | 1 | 套 |  | 康复科 | 否 |
| 13 | 格里菲斯评估工具箱 | 1 | 套 |  | 康复科 | 否 |
| 14 | 吞咽障碍治疗系统 | 2 | 套 | 1. 主机（内置专业软件） 1台 2. 电源适配器 1个 3. 治疗线 1条 4. 无纺布电极片 50片 5. 吸水棉电极 4片 6. 无纺布自粘性绑带 5卷 7. 颈带 1条 | 康复科 | 否 |
| 15 | 儿童康复水疗系统 | 1 | 套 |  | 康复科 | 否 |